附件3：

广东省节能型示范高校建设考核评价标准及任务分解表

| 分类名称 | 分项名称 | 考核评价内容 | 分值 | 实施状态 |  |  | 得分 | 完成单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 全面 | 部分% | 无 |  |  |  |
| 一 硬 件 条 件 22 分 | 1.节约型设备8分 | 1）节水型设备安装与使用 | 2 |  |  |  |  | 综合服务中心、海滨后勤服务中心 资产与实验室管理处、饮食服务中心 | 2014年5月 |
|  |  | 2）节电型设备安装与使用 | 2 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  |  | 3）节能型设备安装与使用 | 2 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  |  | 4）学生IC卡的使用 | 2 |  |  |  |  | 网教中心、学生公寓服务管理中心 | 2014年5月 |
|  | 2.计量设备10分 | 1）院系和部处耗电计量设备 | 1.5 |  |  |  |  | 综合服务中心 海滨后勤服务中心 | 2014年5月 |
|  |  | 2）院系和部处耗水计量设备 | 1.5 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  |  | 3）学生公寓耗电计量设备 | 1.5 |  |  |  |  | 学生公寓服务管理中心 | 2014年5月 |
|  |  | 4）学生公寓耗水计量设备 | 1.5 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  |  | 5）校园公共建筑、设施耗电计量设备 | 2 |  |  |  |  | 综合服务中心 海滨后勤服务中心 | 2014年5月 |
|  |  | 6）校园公共建筑、设施耗水计量设备 | 2 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  | 3.可再生资源利用设备4分 | 1）中水回用设备 | 1.5 |  |  |  |  | 节能办公室 | 2014年5月 |
|  |  | 2）太阳能热利用设备 | 1.5 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  |  | 3）太阳能光伏利用设备 | 0.5 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  |  | 4）其他可再生资源设备 | 0.5 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
| 二 政 策 与 制 度 22 分 | 1.管理制度17分 | 1）节约型校园建设规划和方案 | 2 |  |  |  |  | 节能办公室、规划与法规处 | 2014年5月 |
|  |  | 2）建设项目审查制度 | 2 |  |  |  |  | 基建处 | 2014年5月 |
|  |  | 3）校园设施运行监管制度 | 3 |  |  |  |  | 节能办公室 | 2014年5月 |
|  |  | 4）统计审计制度 | 3 |  |  |  |  | 节能办公室、审计处 | 2014年5月 |
|  |  | 5）数据公示及共享制度 | 3 |  |  |  |  | 节能办公室、校长办公室 | 2014年5月 |
|  |  | 6）需求管理制度 | 2 |  |  |  |  | 基建处、资产与实验室管理处、 | 2014年5月 |
|  |  | 7）绿色采购制度 | 1 |  |  |  |  | 资产与实验室管理处、招标中心 | 2014年5月 |
|  |  | 8）环境管理制度 | 1 |  |  |  |  | 后勤管理处、 | 2014年5月 |
|  | 2.组织机构建设5分 | 1）设有各级节约管理负责人 | 1 |  |  |  |  | 节能办公室 | 2014年5月 |
|  |  | 2）设有校级专门机构和人员 | 2 |  |  |  |  | 组织部、人事处 | 2014年5月 |
|  |  | 3）设置节约型校园建设管理委员会 | 1 |  |  |  |  | 节能办公室 | 2014年5月 |
|  |  | 4）运行管理人员素质状况 | 1 |  |  |  |  | 人事处 | 2014年5月 |
| 三 建 设 效 果 38 分 | 1.能源资源节约效果24分 | 1）年度校园节能效果 | 4 |  |  |  |  | 节能办公室 | 2014年5月 |
|  |  | 2）年度单位建筑面积节能效果 | 4 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  |  | 3）年度生均节能效果 | 4 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  |  | 4）年度生均节电效果 | 4 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  |  | 5）年度生均节水效果 | 4 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  |  | 6）中水回用率 | 2 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  |  | 7）其他资源节约效果 | 2 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  | 2.教育管理效果4分 | 1）学生参与资源节约教育活动覆盖率 | 2 |  |  |  |  | 学生处、教务处 | 2014年5月 |
|  |  | 2）学校管理制度促进节约型学校建设 | 1 |  |  |  |  | 校长办公室 | 2014年5月 |
|  |  | 3）校园开发的节约设施设备成为教育教学资源 | 1 |  |  |  |  | 后勤管理处 资产与实验室管理处 | 2014年5月 |
|  | 3.建设项目落实情况10分 | 1）新建项目节约制度落实情况 | 2.5 |  |  |  |  | 基建处 | 2014年5月 |
|  |  | 2）既有建筑改造中节约制度落实情况 | 2.5 |  |  |  |  | 基建处、后勤管理处 | 2014年5月 |
|  |  | 3）设备运行及维护情况 | 2.5 |  |  |  |  | 资产与实验室管理处 | 2014年5月 |
|  |  | 4）校园分散设施耗能远程监控系统建设情况 | 2.5 |  |  |  |  | 节能办公室 | 2014年5月 |
| 四 专 项 措 施 18 分 | 1.专项组织实施工作11分 | 1）教学建筑节能专项措施 | 2.5 |  |  |  |  | 基建处、综合服务中心 | 2014年5月 |
|  |  | 2）办公建筑节能专项措施 | 2.5 |  |  |  |  | 资产与实验室管理处 综合服务中心 | 2014年5月 |
|  |  | 3）科研实验楼节能专项措施 | 1 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |
|  |  | 4）学生宿舍节能专项措施 | 2 |  |  |  |  | 学生公寓服务管理中心 | 2014年5月 |
|  |  | 5）学生食堂节能专项措施 | 2 |  |  |  |  | 饮食服务中心 | 2014年5月 |
|  |  | 6）寒暑假节能运行专项措施 | 1 |  |  |  |  | 校长办公室、后勤管理处 | 2014年5月 |
|  | 2.宣传教育工作7分 | 1）课程与讲座 | 2 |  |  |  |  | 教务处 | 2014年5月 |
|  |  | 2）科研与实践 | 2 |  |  |  |  | 科技处 | 2014年5月 |
|  |  | 3）宣传与普及 | 1 |  |  |  |  | 宣传部 | 2014年5月 |
|  |  | 4）建设节约型校园示范基地 | 1 |  |  |  |  | 节能办公室 | 2014年5月 |
|  |  | 5）建设相关学生社团活动 | 1 |  |  |  |  | 团委 | 2014年5月 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 2014年5月 |